## Sheet1
| 属性编号devAtrrId | 设备类型编号devtypeid | 属性英文名称 attrEnName | 属性分类attrClass | 属性中文名称 attrCnName | 属性单位attrUnit | 属性数据字典 attrDict | 列表展示顺序 tabOrder
7-53楼空调柜机 | 1001 | 1 |  | 控制面板 | 启停控制 |  | start_stop | 7
7-53楼空调柜机 | 1002 | 1 |  | 控制面板 | 手/自动 |  | hand_auto | 6
7-53楼空调柜机 | 1003 | 1 |  | 控制面板 | 运行状态 |  | running_state | 5
7-53楼空调柜机 | 1004 | 1 |  | 控制面板 | 故障报警 |  | trouble_warn
7-53楼空调柜机 | 1005 | 1 |  | 新风 | 新风阀控制 | %
7-53楼空调柜机 | 1006 | 1 |  | 新风 | 新风阀反馈 | %
7-53楼空调柜机 | 1007 | 1 |  | 滤网水阀 | 滤网报警 |  | trouble_warn
7-53楼空调柜机 | 1008 | 1 |  | 滤网水阀 | 水阀调节 | %
7-53楼空调柜机 | 1009 | 1 |  | 滤网水阀 | 水阀反馈 | % |  | 2
7-53楼空调柜机 | 1010 | 1 |  | 回风 | 回风温度 | °C
7-53楼空调柜机 | 1011 | 1 |  | 回风 | 回风湿度 | %
7-53楼空调柜机 | 1012 | 1 |  | 回风 | CO2浓度 | PPM
7-53楼空调柜机 | 1013 | 1 |  | 回风 | CO2浓度设定 | PPM
7-53楼空调柜机 | 1014 | 1 |  | 频率 | 频率调节 | HZ |  | 3
7-53楼空调柜机 | 1015 | 1 |  | 频率 | 频率反馈 | HZ |  | 4
7-53楼空调柜机 | 1016 | 1 |  | 送风 | 送风温度 | °C |  | 1
7-53楼空调柜机 | 1017 | 1 |  | 送风 | 送风温度设定 | °C
7-53楼空调柜机 | 1018 | 1 |  | 风管静压 | 风管静压1 | Pa
7-53楼空调柜机 | 1019 | 1 |  | 风管静压 | 风管静压2 | Pa
7-53楼空调柜机 | 1020 | 1 |  | 风管静压 | 静压设定 | Pa
7-53楼空调柜机 | 1021 | 1 |  | 环形风阀 | 开控制 |  | start_stop
7-53楼空调柜机 | 1022 | 1 |  | 环形风阀 | 开状态 |  | running_state
7-53楼空调柜机 | 1023 | 1 |  | 环形风阀 | 关控制 |  | start_stop
7-53楼空调柜机 | 1024 | 1 |  | 环形风阀 | 关状态 |  | running_state
7-53楼空调柜机 | 1025 | 1 |  |  | 控制级别 |  |  | 8
7-53楼空调柜机 | 1026 | 1 |  |  | 电加热模式 |  |  | 9
7-53楼空调柜机 | 1027 | 1 |  |  | 新风风量 | CMH
新风机 | 2001 | 2 |  | 控制面板 | 启停控制 |  | start_stop | 7
新风机 | 2002 | 2 |  | 控制面板 | 手/自动 |  | hand_auto | 6
新风机 | 2003 | 2 |  | 控制面板 | 运行状态 |  | running_state | 5
新风机 | 2004 | 2 |  | 控制面板 | 故障报警 |  | trouble_warn
新风机 | 2005 | 2 |  | 新风 | 新风阀控制 | %
新风机 | 2006 | 2 |  | 新风 | 新风阀反馈 | %
新风机 | 2007 | 2 |  | 滤网水阀 | 滤网报警 |  | trouble_warn
新风机 | 2008 | 2 |  | 滤网水阀 | 水阀调节 | %
新风机 | 2009 | 2 |  | 滤网水阀 | 水阀反馈 | % |  | 2
新风机 | 2010 | 2 |  | 回风 | 回风温度 | °C
新风机 | 2011 | 2 |  | 回风 | 回风湿度 | %
新风机 | 2012 | 2 |  | 回风 | CO2浓度 | PPM
新风机 | 2013 | 2 |  | 回风 | CO2浓度设定 | PPM
新风机 | 2014 | 2 |  | 频率 | 频率调节 | HZ |  | 3
新风机 | 2015 | 2 |  | 频率 | 频率反馈 | HZ |  | 4
新风机 | 2016 | 2 |  | 送风 | 送风温度 | °C |  | 1
新风机 | 2017 | 2 |  | 送风 | 送风温度设定 | °C
新风机 | 2018 | 2 |  | 风管静压 | 风管静压1 | Pa
新风机 | 2019 | 2 |  | 风管静压 | 风管静压2 | Pa
新风机 | 2020 | 2 |  | 风管静压 | 静压设定 | Pa
新风机 | 2021 | 2 |  | 环形风阀 | 开控制 |  | start_stop
新风机 | 2022 | 2 |  | 环形风阀 | 开状态 |  | running_state
新风机 | 2023 | 2 |  | 环形风阀 | 关控制 |  | start_stop
新风机 | 2024 | 2 |  | 环形风阀 | 关状态 |  | running_state
新风机 | 2025 | 2 |  |  | 控制级别 |  |  | 8
新风机 | 2026 | 2 |  |  | 新风风量 | CMH
33楼大堂 | 3001 | 3 |  | 控制面板 | 启停控制 |  | start_stop
33楼大堂 | 3002 | 3 |  | 控制面板 | 手/自动 |  | hand_auto
33楼大堂 | 3003 | 3 |  | 控制面板 | 运行状态 |  | running_state
33楼大堂 | 3004 | 3 |  | 控制面板 | 故障报警 |  | trouble_warn
33楼大堂 | 3005 | 3 |  | 滤网水阀 | 滤网报警 |  | trouble_warn
33楼大堂 | 3006 | 3 |  | 滤网水阀 | 水阀调节 | %
33楼大堂 | 3007 | 3 |  | 滤网水阀 | 水阀反馈 | %
33楼大堂 | 3008 | 3 |  | 回风 | 回风温度 | °C
33楼大堂 | 3009 | 3 |  | 回风 | 回风湿度 | %
33楼大堂 | 3010 | 3 |  | 送风 | 送风温度 | °C
33楼大堂 | 3011 | 3 |  | 送风 | 环境温度设定 | °C
南北大堂 | 4001 | 4 |  | 控制面板 | 启停控制 |  | start_stop
南北大堂 | 4002 | 4 |  | 控制面板 | 手/自动 |  | hand_auto
南北大堂 | 4003 | 4 |  | 控制面板 | 运行状态 |  | running_state
南北大堂 | 4004 | 4 |  | 控制面板 | 故障报警 |  | trouble_warn
南北大堂 | 4005 | 4 |  | 新风 | 新风阀控制 | %
南北大堂 | 4006 | 4 |  | 新风 | 新风阀反馈 | %
南北大堂 | 4007 | 4 |  | 滤网水阀 | 滤网报警 |  | trouble_warn
南北大堂 | 4008 | 4 |  | 滤网水阀 | 水阀调节 | %
南北大堂 | 4009 | 4 |  | 滤网水阀 | 水阀反馈 | %
南北大堂 | 4010 | 4 |  | 回风 | 回风温度 | °C
南北大堂 | 4011 | 4 |  | 回风 | 环境温度设定 | °C
南北大堂 | 4012 | 4 |  | 送风 | 送风温度 | °C
送排风 | 5001 | 5 |  |  | 风阀调节
送排风 | 5002 | 5 |  |  | 风阀反馈
送排风 | 5003 | 5 |  |  | 风量反馈
送排风 | 5004 | 5 |  |  | 运行状态 |  | running_state
送排风 | 5005 | 5 |  |  | 手自动 |  | hand_auto
送排风 | 5006 | 5 |  |  | 启停控制 |  | start_stop
送排风 | 5007 | 5 |  |  | 控制级别
照明 | 6001 | 6 |  |  | 运行状态 |  | running_state
照明 | 6002 | 6 |  |  | 手自动 |  | hand_auto
照明 | 6003 | 6 |  |  | 启停控制 |  | start_stop
负一楼供冷系统 | 7001 | 7 |  | 控制面板 | 启停控制 |  | start_stop
负一楼供冷系统 | 7002 | 7 |  | 控制面板 | 手/自动 |  | hand_auto
负一楼供冷系统 | 7003 | 7 |  | 控制面板 | 超温报警 |  | trouble_warn
负一楼供冷系统 | 7004 | 7 |  | 室外 | 室外温度 | °C
负一楼供冷系统 | 7005 | 7 |  | 室外 | 室外湿度 | %
负一楼供冷系统 | 7006 | 7 |  |  | 出水温度设定 | °C
负一楼供冷系统 | 7007 | 7 |  |  | 供水瞬时流量 | CMH
负一楼供冷系统 | 7008 | 7 |  | 回水 | 回水总管温度 | °C
负一楼供冷系统 | 7009 | 7 |  | 回水 | 回水总管压力 | bar
负一楼供冷系统 | 7010 | 7 |  | 回水 | 回水总管流量 | CMH
负一楼供冷系统 | 7011 | 7 |  | 集水器 | 至高区 | °C
负一楼供冷系统 | 7012 | 7 |  | 集水器 | 至裙楼 | °C
负一楼供冷系统 | 7013 | 7 |  | 集水器 | 至塔楼 | °C
负一楼供冷系统 | 7014 | 7 |  | 旁通阀 | 旁通阀控制 | %
负一楼供冷系统 | 7015 | 7 |  | 旁通阀 | 旁通阀反馈 | %
负一楼供冷系统 | 7016 | 7 |  | 总管压差 | 总管压差设定 | bar
负一楼供冷系统 | 7017 | 7 |  | 总管压差 | 总管压差 | bar
负一楼供冷系统 | 7018 | 7 |  | 分水器 | 至高区 | °C
负一楼供冷系统 | 7019 | 7 |  | 分水器 | 至裙楼 | °C
负一楼供冷系统 | 7020 | 7 |  | 分水器 | 至塔楼 | °C
负一楼供冷系统 | 7021 | 7 |  | 供水 | 供水总管压力 | bar
负一楼供冷系统 | 7022 | 7 |  | 供水 | 供水总管温度 | °C
负一楼供冷系统 | 7023 | 7 |  | 38楼膨胀水箱 | 高水位报警 |  | trouble_warn
负一楼供冷系统 | 7024 | 7 |  | 38楼膨胀水箱 | 低水位报警 |  | trouble_warn
负一楼供冷系统板换 | 10001 | 10 |  |  | 进水调节 | %
负一楼供冷系统板换 | 10002 | 10 |  |  | 进水反馈 | %
负一楼供冷系统板换 | 10003 | 10 |  |  | 一次侧进水温度 | °C
负一楼供冷系统板换 | 10004 | 10 |  |  | 一次侧出水温度 | °C
负一楼供冷系统板换 | 10005 | 10 |  |  | 二次侧进水温度 | °C
负一楼供冷系统板换 | 10006 | 10 |  |  | 二次侧出水温度 | °C
负一楼供冷系统板换 | 10007 | 10 |  |  | 水流开关 |  | running_state
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | 11001 | 11 |  |  | 进水压力 | bar
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | 11002 | 11 |  |  | 进水温度 | °C
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | 11003 | 11 |  |  | 出水压力 | bar
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | 11004 | 11 |  |  | 出水温度 | °C
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | 11005 | 11 |  |  | 冷冻泵频率 | Hz
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | 12001 | 12 |  |  | 开到位信号 |  | running_state
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | 12002 | 12 |  |  | 关到位信号 |  | running_state
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | 12003 | 12 |  |  | 手/自动 |  | hand_auto
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | 12004 | 12 |  |  | 开控制 |  | start_stop
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | 12005 | 12 |  |  | 关控制 |  | start_stop
负一楼供冷冷冻泵 | 13001 | 13 |  |  | 启停控制 |  | start_stop
负一楼供冷冷冻泵 | 13002 | 13 |  |  | 手/自动 |  | hand_auto
负一楼供冷冷冻泵 | 13003 | 13 |  |  | 运行信号 |  | running_state
负一楼供冷冷冻泵 | 13004 | 13 |  |  | 故障报警 |  | trouble_warn
负一楼供冷冷冻泵 | 13005 | 13 |  |  | 频率调节 | Hz
负一楼供冷冷冻泵 | 13006 | 13 |  |  | 频率反馈 | Hz
负一楼供冷冷冻泵 | 13007 | 13 |  |  | 累计运行 | H
37层板换 | 8001 | 8 |  | 控制面板 | 启停控制 |  | start_stop
37层板换 | 8002 | 8 |  | 控制面板 | 手/自动 |  | hand_auto
37层板换 | 8003 | 8 |  | 控制面板 | 超温报警 |  | trouble_warn
37层板换 | 8004 | 8 |  |  | 出水温度设定 | °C
37层板换 | 8005 | 8 |  | 回水 | 回水总管温度 | °C
37层板换 | 8006 | 8 |  | 回水 | 回水总管压力 | bar
37层板换 | 8007 | 8 |  | 回水 | 回水总管流量 | CMH
37层板换 | 8008 | 8 |  | 总管压差 | 总管压差设定 | bar
37层板换 | 8009 | 8 |  | 总管压差 | 总管压差 | bar
37层板换 | 8010 | 8 |  | 供水 | 供水总管压力 | bar
37层板换 | 8011 | 8 |  | 供水 | 供水总管温度 | °C
37层板换 | 8012 | 8 |  | 55楼膨胀水箱 | 高水位报警 |  | trouble_warn
37层板换 | 8013 | 8 |  | 55楼膨胀水箱 | 低水位报警 |  | trouble_warn
37层板换系统板换 | 1401 | 14 |  |  | 进水调节 | %
37层板换系统板换 | 1402 | 14 |  |  | 进水反馈 | %
37层板换系统板换 | 1403 | 14 |  |  | 一次侧进水温度 | °C
37层板换系统板换 | 1404 | 14 |  |  | 一次侧出水温度 | °C
37层板换系统板换 | 1405 | 14 |  |  | 二次侧进水温度 | °C
37层板换系统板换 | 1406 | 14 |  |  | 二次侧出水温度 | °C
37层板换系统冷冻泵进出 | 15001 | 15 |  |  | 进水压力 | bar
37层板换系统冷冻泵进出 | 15002 | 15 |  |  | 进水温度 | °C
37层板换系统冷冻泵进出 | 15003 | 15 |  |  | 出水压力 | bar
37层板换系统冷冻泵进出 | 15004 | 15 |  |  | 出水温度 | °C
37层板换系统冷冻泵进出 | 15005 | 15 |  |  | 冷冻泵频率 | Hz
37层板换系统蝶阀 | 16001 | 16 |  |  | 开到位信号 |  | running_state
37层板换系统蝶阀 | 16002 | 16 |  |  | 关到位信号 |  | running_state
37层板换系统蝶阀 | 16003 | 16 |  |  | 手/自动 |  | hand_auto
37层板换系统蝶阀 | 16004 | 16 |  |  | 开控制 |  | start_stop
37层板换系统蝶阀 | 16005 | 16 |  |  | 关控制 |  | start_stop
37层板换系统冷冻泵 | 17001 | 17 |  |  | 启停控制 |  | start_stop
37层板换系统冷冻泵 | 17002 | 17 |  |  | 手/自动 |  | hand_auto
37层板换系统冷冻泵 | 17003 | 17 |  |  | 运行信号 |  | running_state
37层板换系统冷冻泵 | 17004 | 17 |  |  | 故障报警 |  | trouble_warn
37层板换系统冷冻泵 | 17005 | 17 |  |  | 频率调节 | Hz
37层板换系统冷冻泵 | 17006 | 17 |  |  | 频率反馈 | Hz
37层板换系统冷冻泵 | 17007 | 17 |  |  | 累计运行 | H
热水、盘管、电加热、插座 | 9001 | 9 |  |  | 运行状态 |  | running_state
热水、盘管、电加热、插座 | 9002 | 9 |  |  | 手/自动 |  | hand_auto
热水、盘管、电加热、插座 | 9003 | 9 |  |  | 启停控制 |  | start_stop
漏水报警 | 18001 | 18 |  |  | 状态 |  | trouble_warn

## 拼接sql
|  | 属性编号devAtrrId |  | 设备类型编号devtypeid |  | 属性英文名称 attrEnName |  | 属性分类attrClass |  | 属性中文名称 attrCnName |  | 属性单位attrUnit |  | 属性数据字典 attrDict |  | 列表展示顺序 tabOrder
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1001 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' | 7 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1002 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' | 6 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1003 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' | 5 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1004 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 故障报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1005 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 新风 | ',' | 新风阀控制 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1006 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 新风 | ',' | 新风阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1007 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 滤网报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1008 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀调节 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1009 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' | 2 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1010 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1011 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风湿度 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1012 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | CO2浓度 | ',' | PPM | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1013 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | CO2浓度设定 | ',' | PPM | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1014 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 频率 | ',' | 频率调节 | ',' | HZ | ',' |  | ',' | 3 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1015 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 频率 | ',' | 频率反馈 | ',' | HZ | ',' |  | ',' | 4 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1016 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 送风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' | 1 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1017 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 送风温度设定 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1018 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 风管静压 | ',' | 风管静压1 | ',' | Pa | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1019 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 风管静压 | ',' | 风管静压2 | ',' | Pa | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1020 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 风管静压 | ',' | 静压设定 | ',' | Pa | ',' |  | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1021 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 开控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1022 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 开状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1023 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 关控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1024 | ',' | 1 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 关状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1025 | ',' | 1 | ',' |  | ',' |  | ',' | 控制级别 | ',' |  | ',' |  | ',' | 8 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1026 | ',' | 1 | ',' |  | ',' |  | ',' | 电加热模式 | ',' |  | ',' |  | ',' | 9 | ');
7-53楼空调柜机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1027 | ',' | 1 | ',' |  | ',' |  | ',' | 新风风量 | ',' | CMH | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2001 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' | 7 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2002 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' | 6 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2003 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' | 5 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2004 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 故障报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2005 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 新风 | ',' | 新风阀控制 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2006 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 新风 | ',' | 新风阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2007 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 滤网报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2008 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀调节 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2009 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' | 2 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2010 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2011 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风湿度 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2012 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | CO2浓度 | ',' | PPM | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2013 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | CO2浓度设定 | ',' | PPM | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2014 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 频率 | ',' | 频率调节 | ',' | HZ | ',' |  | ',' | 3 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2015 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 频率 | ',' | 频率反馈 | ',' | HZ | ',' |  | ',' | 4 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2016 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 送风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' | 1 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2017 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 送风温度设定 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2018 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 风管静压 | ',' | 风管静压1 | ',' | Pa | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2019 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 风管静压 | ',' | 风管静压2 | ',' | Pa | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2020 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 风管静压 | ',' | 静压设定 | ',' | Pa | ',' |  | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2021 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 开控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2022 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 开状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2023 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 关控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2024 | ',' | 2 | ',' |  | ',' | 环形风阀 | ',' | 关状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2025 | ',' | 2 | ',' |  | ',' |  | ',' | 控制级别 | ',' |  | ',' |  | ',' | 8 | ');
新风机 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 2026 | ',' | 2 | ',' |  | ',' |  | ',' | 新风风量 | ',' | CMH | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3001 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3002 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3003 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3004 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 故障报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3005 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 滤网报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3006 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀调节 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3007 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3008 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3009 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风湿度 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3010 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 送风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
33楼大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 3011 | ',' | 3 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 环境温度设定 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4001 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4002 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4003 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4004 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 故障报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4005 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 新风 | ',' | 新风阀控制 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4006 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 新风 | ',' | 新风阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4007 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 滤网报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4008 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀调节 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4009 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 滤网水阀 | ',' | 水阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4010 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 回风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4011 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 回风 | ',' | 环境温度设定 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
南北大堂 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 4012 | ',' | 4 | ',' |  | ',' | 送风 | ',' | 送风温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5001 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 风阀调节 | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5002 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 风阀反馈 | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5003 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 风量反馈 | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5004 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5005 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5006 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
送排风 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 5007 | ',' | 5 | ',' |  | ',' |  | ',' | 控制级别 | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
照明 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 6001 | ',' | 6 | ',' |  | ',' |  | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
照明 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 6002 | ',' | 6 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
照明 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 6003 | ',' | 6 | ',' |  | ',' |  | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7001 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7002 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7003 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 超温报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7004 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 室外 | ',' | 室外温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7005 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 室外 | ',' | 室外湿度 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7006 | ',' | 7 | ',' |  | ',' |  | ',' | 出水温度设定 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7007 | ',' | 7 | ',' |  | ',' |  | ',' | 供水瞬时流量 | ',' | CMH | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7008 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 回水 | ',' | 回水总管温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7009 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 回水 | ',' | 回水总管压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7010 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 回水 | ',' | 回水总管流量 | ',' | CMH | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7011 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 集水器 | ',' | 至高区 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7012 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 集水器 | ',' | 至裙楼 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7013 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 集水器 | ',' | 至塔楼 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7014 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 旁通阀 | ',' | 旁通阀控制 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7015 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 旁通阀 | ',' | 旁通阀反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7016 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 总管压差 | ',' | 总管压差设定 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7017 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 总管压差 | ',' | 总管压差 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7018 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 分水器 | ',' | 至高区 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7019 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 分水器 | ',' | 至裙楼 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7020 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 分水器 | ',' | 至塔楼 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7021 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 供水 | ',' | 供水总管压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7022 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 供水 | ',' | 供水总管温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7023 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 38楼膨胀水箱 | ',' | 高水位报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
负一楼供冷系统 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 7024 | ',' | 7 | ',' |  | ',' | 38楼膨胀水箱 | ',' | 低水位报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10001 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水调节 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10002 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10003 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 一次侧进水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10004 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 一次侧出水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10005 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 二次侧进水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10006 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 二次侧出水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 10007 | ',' | 10 | ',' |  | ',' |  | ',' | 水流开关 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 11001 | ',' | 11 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 11002 | ',' | 11 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 11003 | ',' | 11 | ',' |  | ',' |  | ',' | 出水压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 11004 | ',' | 11 | ',' |  | ',' |  | ',' | 出水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 11005 | ',' | 11 | ',' |  | ',' |  | ',' | 冷冻泵频率 | ',' | Hz | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 12001 | ',' | 12 | ',' |  | ',' |  | ',' | 开到位信号 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 12002 | ',' | 12 | ',' |  | ',' |  | ',' | 关到位信号 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 12003 | ',' | 12 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 12004 | ',' | 12 | ',' |  | ',' |  | ',' | 开控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
负一楼供冷系统板换二次侧蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 12005 | ',' | 12 | ',' |  | ',' |  | ',' | 关控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13001 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13002 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13003 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 运行信号 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13004 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 故障报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13005 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 频率调节 | ',' | Hz | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13006 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 频率反馈 | ',' | Hz | ',' |  | ',' |  | ');
负一楼供冷冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 13007 | ',' | 13 | ',' |  | ',' |  | ',' | 累计运行 | ',' | H | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8001 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8002 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8003 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 控制面板 | ',' | 超温报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8004 | ',' | 8 | ',' |  | ',' |  | ',' | 出水温度设定 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8005 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 回水 | ',' | 回水总管温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8006 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 回水 | ',' | 回水总管压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8007 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 回水 | ',' | 回水总管流量 | ',' | CMH | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8008 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 总管压差 | ',' | 总管压差设定 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8009 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 总管压差 | ',' | 总管压差 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8010 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 供水 | ',' | 供水总管压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8011 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 供水 | ',' | 供水总管温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8012 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 55楼膨胀水箱 | ',' | 高水位报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
37层板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 8013 | ',' | 8 | ',' |  | ',' | 55楼膨胀水箱 | ',' | 低水位报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1401 | ',' | 14 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水调节 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1402 | ',' | 14 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水反馈 | ',' | % | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1403 | ',' | 14 | ',' |  | ',' |  | ',' | 一次侧进水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1404 | ',' | 14 | ',' |  | ',' |  | ',' | 一次侧出水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1405 | ',' | 14 | ',' |  | ',' |  | ',' | 二次侧进水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统板换 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 1406 | ',' | 14 | ',' |  | ',' |  | ',' | 二次侧出水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 15001 | ',' | 15 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 15002 | ',' | 15 | ',' |  | ',' |  | ',' | 进水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 15003 | ',' | 15 | ',' |  | ',' |  | ',' | 出水压力 | ',' | bar | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 15004 | ',' | 15 | ',' |  | ',' |  | ',' | 出水温度 | ',' | °C | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵进出 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 15005 | ',' | 15 | ',' |  | ',' |  | ',' | 冷冻泵频率 | ',' | Hz | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 16001 | ',' | 16 | ',' |  | ',' |  | ',' | 开到位信号 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
37层板换系统蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 16002 | ',' | 16 | ',' |  | ',' |  | ',' | 关到位信号 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
37层板换系统蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 16003 | ',' | 16 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
37层板换系统蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 16004 | ',' | 16 | ',' |  | ',' |  | ',' | 开控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
37层板换系统蝶阀 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 16005 | ',' | 16 | ',' |  | ',' |  | ',' | 关控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17001 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17002 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17003 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 运行信号 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17004 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 故障报警 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17005 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 频率调节 | ',' | Hz | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17006 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 频率反馈 | ',' | Hz | ',' |  | ',' |  | ');
37层板换系统冷冻泵 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 17007 | ',' | 17 | ',' |  | ',' |  | ',' | 累计运行 | ',' | H | ',' |  | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
热水、盘管、电加热、插座 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 9001 | ',' | 9 | ',' |  | ',' |  | ',' | 运行状态 | ',' |  | ',' | running_state | ',' |  | ');
热水、盘管、电加热、插座 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 9002 | ',' | 9 | ',' |  | ',' |  | ',' | 手/自动 | ',' |  | ',' | hand_auto | ',' |  | ');
热水、盘管、电加热、插座 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 9003 | ',' | 9 | ',' |  | ',' |  | ',' | 启停控制 | ',' |  | ',' | start_stop | ',' |  | ');
| insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ',' |  | ');
漏水报警 | insert into YH_DEV_ATTR(devAtrrId,devtypeid,attrEnName,attrClass,attrCnName,attrUnit,attrDict,tabOrder) values (' | 18001 | ',' | 18 | ',' |  | ',' |  | ',' | 状态 | ',' |  | ',' | trouble_warn | ',' |  | ');